## Sheet1
配置及附件要求
序号 | 部件编码 | 型号 | 描述 | 单套数量 | 总数
1 | 华为服务器 RH2288H V3_1_站点1
| 02310YJA | BC1M02HGSA | RH2288H V3 (12*2.5英寸硬盘机箱)H22H-03 | 1 | 1
| 02310YKD | BC1M01FXEB | SM231板载网卡-2x10GE光口(Intel 82599)-SFP+(不含光模块) | 1 | 1
| 02310YKP | BC1M03FANA | 8056 Plus风扇组件 | 4 | 4
| 02310QWX | EN3MCACC | 750W白金交流电源模块 | 2 | 2
| 02311NFF | BC1M69CPU | 英特尔至强E5-2699 v4(2.2GHz/22-core/55MB/145W)处理器(带散热器) | 2 | 2
| 06200214 | N24DDR403 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2400MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | 16 | 16
| 02311JDY | BC1M53ESMN | SR120(LSI2308) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,1E,10-6Gb/s-no Cache-适用RH2288 V3/RH2288H V3的8&24硬盘机箱 | 1 | 1
| 03022TSC | CN21ITGB | 以太网卡-1Gb电口(Intel I350)-双端口-RJ45-PCIe 2.0 x4 | 1 | 1
| 21240434 | EGUIDER01 | 2U静态滑轨套件 | 1 | 1
| 02318170 | OSX010000 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 2 | 2
2 | 华为服务器 RH2288H V3_站点1
| 02310YJV | BC4M02HGSA | RH2288H V3 (12*3.5英寸硬盘机箱)H22H-03 | 1 | 2
| 02310YKD | BC1M01FXEB | SM231板载网卡-2x10GE光口(Intel 82599)-SFP+(不含光模块) | 1 | 2
| 02310YKP | BC1M03FANA | 8056 Plus风扇组件 | 4 | 8
| 02310QWX | EN3MCACC | 750W白金交流电源模块 | 2 | 4
| 02311NFF | BC1M69CPU | 英特尔至强E5-2699 v4(2.2GHz/22-core/55MB/145W)处理器(带散热器) | 2 | 4
| 06200214 | N24DDR403 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2400MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | 8 | 16
| 02311JRE | N8000ST7HW3 | 通用硬盘-8000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB及以上-3.5英寸(3.5英寸托架) | 5 | 10
| 02311JDW | BC1M51ESMN | SR120(LSI2308) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,1E,10-6Gb/s-no Cache-适用RH2288 V3/RH2288H V3的12&25硬盘机箱 | 1 | 2
| 03022TSC | CN21ITGB | 以太网卡-1Gb电口(Intel I350)-双端口-RJ45-PCIe 2.0 x4 | 1 | 2
| 21240434 | EGUIDER01 | 2U静态滑轨套件 | 1 | 2
| 02318170 | OSX010000 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 2 | 4
3 | 华为交换机 CE6851-48S6Q-HI
| 02350JAR | CE6851-HI-F-B0A | CE6851-48S6Q-HI交换机(48*万兆SFP+,6*40G QSFP+,2*交流电源,端口侧出风) | 1 | 1
| 02310QDJ | SFP-10G-LR | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 8 | 8
| 02310RMB | QSFP-40G-eSR4 | 40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+) | 2 | 2
| 14130923 | SS-OP-D-MPO12-M-15 | 光缆组件-MPO/PC-MPO/PC-多模-15m-8芯-0m/0m-GJFH-8A1a.2(OM3)-3.5mm-LSZH-60mm MPO-弯曲不敏感 | 2 | 2
| 88134UFK | 02310QDJ-88134UFK-36 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)-Hi-Care高级服务标准+ 7x10xND-36月 | 8 | 8
| 88134UFK | 02310RMB-88134UFK-36 | 40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+)-Hi-Care高级服务标准+ 7x10xND-36月 | 2 | 2
| 88134UFK | 02350JAR-88134UFK-36 | CE6851-48S6Q-HI交换机(48*万兆SFP+,6*40G QSFP+,2*交流电源,端口侧出风)-Hi-Care高级服务标准+ 7x10xND-36月 | 1 | 1
| 88125ESH | 88125ESH | CE6851-48S6Q-HI 安装服务 - 工程安装 | 1 | 1
商务要求
1 | 货期为双方签署合同之日起7个工作日内
2 | 付款方式为：合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付30%货款；验收合格后5个工作日内，支付剩余70%货款；
3 | 投标商须为生产厂家或者生产厂家授权的经销商、代理商，并能提供原厂服务
4 | 本合同产品从甲方验收合格之日起，质量保证期36个月。质保期内对于非因甲方人为原因造成的损坏和故障，由乙方2小时内联系厂家，由厂家提供维修、更换零件等保修服务。
5 | 乙方提供服务器工程安装服务、相关培训服务
6 | 质保期满后，乙方提供终身有偿维修，并按成本价结算费用